## Slide 1: Elkeveredés felszíni vizekben: szennyvíz csóva terjedése, szennyezőanyag hullám levonulása

## Slide 2
Alkalmazási területek felszíni vizeknél:
A kibocsátások (szennyvízbevezetések) vízminőségi hatása, a vízminőség változások számítása (koncentráció változása, határérték megfelelés ellenőrzése).
Elkeveredés térbeli léptéke (partok elérése, teljes elkeveredés, szennyvízbevezetések és vízkivételek helyének tervezése, egymásra hatások).
Monitoring tervezés (mintavételi helyek kijelölése, keveredési zónák meghatározása).
Havária események modellezése (szennyezőanyag-hullám levonulás előrejelzése folyón, „early warning”).

## Slide 3
Az Inn, a Duna és az Ilz összefolyása Passau-nál
Forrás: Hidraulika II., BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

## Slide 4
Szennyezőanyag csóva a Rajnán
Forrás: Hidraulika II., BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

## Slide 5
Duna vízminőségének változása Szobnál (2001-2003)

## Slide 6
Fotó: Csővári János (2015)
Tisztított szennyvíz bevezetés (Kecskemét, Csukás-ér)

## Slide 7
SZENNYVÍZBEVEZETÉS UTÁNI KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA anyagmérleg felírásával
Szennyvíz-kibocsátó
Folyó
Bevezetett anyagáram (emisszió):
Eszv [g/s] = Cszv [g/m3]* qszv [m3/s]
Folyó jellemzői: felvíz (háttér) szennyezettség: Ch [g/m3] vízhozam: Qm [m3/s]
Anyagáram: Qm x Ch [g/s]
Koncentráció (imisszió) a bevezetés alatt, elkeveredés után konzervatív anyagra:
Co = ?
Qm x Ch + qszv x Cszv = C0 x (Qm + qszv)

## Slide 8
Jogszabályi előírás: 2008/105/EK alapján, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint pontszerű szennyvízbevezetés esetén a szennyvíz kibocsátók a befogadó víztesten belül lehatárolhatják azt a területet, melyben a koncentráció kiegyenlítődése (teljes elkeveredés) még nem történt meg. Az elsőbbségi veszélyes anyagokra vonatkozó keveredési zónában a víztestre előírt környezetminőségi előírásoknak nem kell megfelelni (az EQS érték meghaladható).
Keveredési zóna kijelölése

## Slide 9
Szennyvízkibocsátók önellenőrzési kötelezettsége
A felszíni vízbe történő közvetlen bevezetés esetén a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján önellenőrzésre kötelezett kibocsátó a bebocsátási pont alatt és felett, illetve amennyiben a hatóság keveredési zónát jelölt ki, a keveredési zóna határai felett és alatt állandó kibocsátóknál évente legalább kétszer, időszakos üzemeknél legalább egyszer
köteles a befogadó vízszennyezettségének
ellenőrzésére.

## Slide 10
TRANSZPORT FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA
Szennyezőanyag sorsát befolyásoló hatások:
Fizikai transzport (elkeveredés): az áramlás hatása
DIFFÚZIÓ
Diszperzió
Advekció
v
A (nem konzervatív) anyag tulajdonságai: fizikai, kémiai, biokémiai kölcsönhatások (ülepedés, lebomlás..)
Advektív transzport (konvekció): az áramlási sebességtől függően az eltérő koncentráció értékkel jellemzett részecskék egymáshoz viszonyítva különböző mértékben mozdulnak el.
Diffúzió: a szomszédos részecskék egymással való elkeveredése, ami koncentráció kiegyenlítődéshez vezet.

## Slide 11
DIFFÚZIÓ: Fick-féle törvény
c1  c2 szeparált tartályok
Koncentráció kiegyenlítődés (Brown mozgás)
Hajtóereje a koncentráció különbség
Lassú folyamat
Hőmérsékletfüggő
FLUXUS (fajlagos anyagáram egységnyi merőleges felületen át, időegység alatt):
D - molekuláris diffúzió tényezője [m2/s]
anyagjellemző

## Slide 12
Általános transzportegyenlet
A koncentráció (C) tér- és időbeli változását írja le.
Alapja a mozgó közegre (vx, vx, vz sebességek) felírt anyagmérleg.
Feltételek:
  a szennyezőanyag bevezetés az alapáramláshoz viszonyítva nem idéz elő számottevő sebességkülönbséget,
  a szennyezőanyag és a befogadó sűrűségkülönbsége kicsi,
  a folyadék összenyomhatatlan,
  az anyag konzervatív.
Három dimenzióban (3D) x, y, z irányokra:
advekció
diffúzió

## Slide 13
Transzport folyamatok lamináris és turbulens áramlásban
Rendezetlen, gomolygó, szabálytalan áramlás, a sebesség turbulens ingadozása (pulzációk) hatására erőteljesebb elkeveredés: turbulens diffúzió.
Áramlép: Szabályos, rendezett (rétegzett),
advekciót meghatározó sebesség közel azonos, lassú elkeveredés.
Turbulens diffúzió matematikai leírása:
Dtx, Dty, Dtz >> D
Sebesség turbulens áramlásban (Reynolds): =
Transzport egyenlet advektív tagjában
szereplő szorzat: = ()(
Turbulens átlagsebességre: =+
- Dtx

## Slide 14
3D transzport egyenlet turbulens áramlásban:
Dx = D + Dtx, Dy = D + Dty, Dz = D + Dtz
Advekció: átlagsebesség (Reynolds átlag) és a pulzációk hatása, utóbbi a diffúziós tagban jelenik meg!
Turbulens diffúzió
- Sebesség véletlenszerű ingadozásai (pulzációk)
- Matematikailag diffúziós folyamatként kezelendő
- Hely- és irányfüggő (nem homogén, anizotróp)

## Slide 15
DISZPERZIÓ – térben átlagolt sebesség és koncentráció
2D (mélység mentén átlagolt) és 1D (teljes keresztmetszetre átlagolt) transzport egyenletekben szerepel.
Jelentése: a térbeli egyenlőtlenségekből adódó transzport (az átlagsebességhez képest előresiető, visszamaradó részecskék)
v
Átlagsebességgel mozgó felhő
Diszperzió hatása

## Slide 16
2D transzport egyenlet turbulens áramlásban (mélység (H) átlagolt):
Dx*, Dy* 2D egyenlet turbulens diszperziós tényezői (Taylor)
1D transzport egyenlet turbulens áramlásban (A területre átlagolt):
Dx** 1D egyenlet turbulens diszperziós tényezője
  - Diszperziós tényező: a sebességtér függvénye
  - Morfológia befolyásolja (kanyarok, esés, stb.)
  - Minél nagyobb az átlagolandó felület, annál nagyobb az értéke

## Slide 17
TRANSZPORT EGYENLET ANALITIKUS MEGOLDÁSAI
Alkalmazás:
  Szennyezőanyagok permanens elkeveredése
  Szennyezőanyag-hullám levonulása
Forrás: Transzportfolyamatok a környezetvédelemben
Szerk: Dr. Domokos Endre
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/anyagok/22-Transzportfolyamatok.pdf

## Slide 18
Szennyezőanyag csóva a Rajnán (elkeveredés)
Forrás: Hidraulika II., BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

## Slide 19
Szennyezés hullám levonulása a Tiszán

## Slide 20
Nyomjelzős vizsgálat: koncentráció-hullám levonulása
A Cowaselon-patakon pillanatszerű beadagolással történt nyomjelzős vizsgálat koncentráció-megoszlásai folyásirányban lefelé két keresztszelvényben. A mérések a keresztszelvényekben a vízfolyás középvonalában és a jobb illetve bal parthoz közel történtek (Socolofsky-Jirka 2005 nyomán, forrás: Domonkos E. Pannon Egyetem)

## Slide 21
TRANSZPORT EGYENLET ANALITIKUS MEGOLDÁSAI
Alkalmazás:
  Szennyezőanyagok permanens elkeveredése
  Szennyezőanyag-hullám levonulása
  Medergeometria, sebesség, vízmélység (mérés, számítás)
  Diszperziós tényező(k) 2D, 1D
Pontosabb számítások mérések alapján, numerikus módszerekkel (kalibrálás, igazolás)
Analitikus megoldások csak egyszerűbb esetekben vezethetőek le közelítő számítások
Lépések:

## Slide 22
Diszperziós tényezők becslése
Keresztirányú diszperziós tényező (Fischer):
Dy* = dy u*R (m2/s)
  dy – dimenzió nélküli konstans,
    egyenes, szabályos csatorna dy  0.15,
    enyhén kanyargós meder dy  0.2 – 0.6
    kanyargós, tagolt meder dy > 0.6 (1-2)
    u* - fenékcsúsztató sebesség, u* = (gRS)0.5
  R – hidraulikai sugár (terület/kerület); S esés (-)
Hosszirányú diszperziós tényező: dx  6

## Slide 23
=
×
¶
¶
+
×
¶
¶
+
¶
×
¶
)
(
)
(
)
(
c
v
h
y
c
v
h
x
t
c
h
y
x
)
(
)
(
y
c
D
h
y
x
c
D
h
x
y
x
¶
¶
×
¶
¶
+
¶
¶
×
¶
¶
2
2
y
c
D
x
c
v
y
x
¶
¶
=
¶
¶
PERMANENS ELKEVEREDÉS: szennyvíz csóva folyóban
Időben állandósult szennyezőanyag kibocsátás
Permanens kisvízi vízhozam
Állandó sebesség, vízmélység és diszperziós tényezők
2D-egyenlet, mélység menti változás elhanyagolása (sekély folyó)
Advekció áthelyeződik
Diszperzió szétterül

## Slide 24
x
y
y
v
x
D
2
=
s
Sodorvonali bevezetés
Hosszirányban: x-½ függvény szerint
Keresztirányban: Gauss (normál) - eloszlás
x
B
M [g/s]
y
cmax
cmax
)
4
exp(
2
2
x
D
y
v
x
v
D
h
M
c (x, y)
y
x
x
y
-
P
=

## Slide 25
x
y
cs
v
x
D
B
2
3
.
4
=
Bcs: 0.1 cmax-nál
s
×
×
=
15
.
2
2
cs
B
csóvaszélesség
B ≈ Bcs
2
1
027
.
0
B
D
v
xL
y
x
=
első elkeveredési távolság (part elérése)
x
B
M
xL1
Bcs
y
C (x1, y)
x1
Sodorvonali bevezetés
Peremfeltétel: ¶c/¶y = 0 a partnál

## Slide 26
Parti bevezetés
x
y
B
M
x
y
cs
v
x
D
B
2
15
.
2
=
2
1
11
.
0
B
D
v
xL
y
x
=
)
4
exp(
2
x
D
y
v
x
v
D
h
M
C (x,y)
y
x
x
y
-
P
=
cmax
C (x1, y)
x1
Part elérése:

## Slide 27
x
y
B
M
Partközeli bevezetés (általános alak)
)
4
(exp (
x
Dy
( y-y0 )2
-v
x
v
D
2h
M
c
x
x
y
P
=
cmax
))
4
+exp (
x
Dy
( y+y0 )2
-v
x
y0
C (x1, y)
x1
y0 = 0 → parti
y0 = B/2 → sodorvonali

## Slide 28
Partélek figyelembevétele (teljes folyószakasz)
Peremfeltétel: tükrözési elv alkalmazása
B
B
2B
2B
M1
M1*
M1**
C (M1)
C (M1*)
Ctükr = C (M1) + C (M1*)

## Slide 29
Második elkeveredési távolság: a koncentráció változás a keresztszelvény mentén 10 %-nál kisebb („teljes elkeveredés”)
L2 ≈ 3L1
x
v
D
2h
M
c
x
y
)
4
exp (
x
Dy
( y-y0 +2nB)2
-v
x
P
=
)
4
+ exp (
x
Dy
( y+y0 -2nB)2
-v
x
∑
n=∞
n=−∞
(
)
Partélek figyelembevétele (teljes folyószakasz, tükrözés) a parttól y0 távolságra lévő bevezetés esetén:
+

## Slide 30
Chart: C [mg/m3l]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | 0.14131 | 0.095559 | 0.029548 | 0.0041778 | 0.0002701 | 7.9852e-06 | 1.0795e-07 | 6.6727e-10
 | 0.099924 | 0.08217 | 0.045692 | 0.017181 | 0.0043686 | 0.00075114 | 8.7334e-05 | 6.8664e-06
 | 0.081588 | 0.071612 | 0.048425 | 0.025228 | 0.010125 | 0.0031308 | 0.00074582 | 0.00013688
 | 0.070657 | 0.064073 | 0.047779 | 0.029299 | 0.014774 | 0.0061261 | 0.0020889 | 0.00058571
 | 0.063198 | 0.058441 | 0.046214 | 0.03125 | 0.018071 | 0.0089356 | 0.0037784 | 0.0013662
 | 0.057691 | 0.05405 | 0.044446 | 0.03208 | 0.020324 | 0.011301 | 0.0055159 | 0.002363
 | 0.053412 | 0.050508 | 0.042711 | 0.032298 | 0.02184 | 0.013207 | 0.0071414 | 0.0034532
 | 0.049962 | 0.047578 | 0.041085 | 0.032173 | 0.022846 | 0.014711 | 0.0085905 | 0.0045489
 | 0.047105 | 0.045101 | 0.039587 | 0.031853 | 0.023496 | 0.015888 | 0.0098492 | 0.0055972
 | 0.044688 | 0.042973 | 0.038214 | 0.031424 | 0.023896 | 0.016803 | 0.010927 | 0.0065705
 | 0.042608 | 0.041119 | 0.036958 | 0.030936 | 0.024118 | 0.017511 | 0.011841 | 0.0074575
 | 0.040794 | 0.039485 | 0.035806 | 0.03042 | 0.024213 | 0.018055 | 0.012614 | 0.0082561
Szennyvízkibocsátó: Regionális Hulladéklerakó
Bevezetés helye: Tocó-csatorna [9,677 fkm]
Keveredési zóna kijelölése
Efém
[mg/s]
dy | 0,2 | 
H | 0,55 | m
B | 7 | m
S | 0,00097 | m/m
v | 0,01 | m/s
Dy | 0,00639 | m2/s
y [m]
x [m]
EQS = 0,05 mg/m3
X_EQS = 8 m

## Slide 31
=
¶
¶C
+
¶
¶
x
v
t
C
x
2
2
x
C
D
x
¶
¶
2
)
4
)
(
exp(
2
t
D
t
v
x
t
D
A
G
C(x,t)
x
x
x
-
-
P
=
Lökésszerű terhelés (szennyezés hullám, 1D - keskeny és sekély folyók)
G (x0, y0): szennyező tömege [g]

## Slide 32
2
t
D
A
G
Cmax
x
P
=
Egy rögzített pillanatban (t=x/vx)
x
C
C (t1,x)
C (t2,x)
s
x
c
L
3
.
4
=
t
D
x
x
2
=
s
x1 = vx t1
x2 = vx t2
Lc1
Lc2
Lökésszerű terhelés (szennyezés hullám, 1D - keskeny és sekély folyók)
Felhő hossza:

## Slide 33
Lökésszerű terhelés (szennyezés hullám, 1D - keskeny és sekély folyók)
Nem konzervatív (lebomló) szennyező esetén az egyenlet exponenciális tagja kiegészül:
G – t=0 időpontban, pillanatszerűen bekerült szennyező anyag tömege (g)
A – folyó keresztmetszete (nedvesített szelvény terület, m2)
Dx – hosszirányú diszperziós tényező (m2/s)
k – lebomlási tényező, anyag jellemző (1/s)
Maximális koncentráció (x = vt):

## Slide 34
A koncentráció felhő eloszlásának torzulása egy adott (a beadagolástól x=3 km-re lévő) keresztszelvényben. Bár a pillanatszerűen beadagolt jelzőanyag szétterjedésére a szimmetrikus haranggörbe alak a jellemző, egy fix ponton mérve mégis ferdült alakot érzékelünk az időben. Ennek oka, hogy a haraggörbe a mérés időtartama alatt folyamatosan terjed szét (forrás Chapra 1997).

## Slide 35
DIFFÚZIÓS HULLÁM

## Slide 36
Transzportfolyamatok a környezetvédelemben
Szerkesztő: Dr. Domokos Endre. TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0021, Pannon Egyetem oktatási anyaga – Környezetmérnöki Tudástár
Somlyódy László (1985): Szennyezőanyagok terjedésének meghatározása vízfolyásokban, Vízügyi Közlemények, LXVII. évfolyam, 1985. évi. 2. füzet. p. 185-202.
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IDENTIFICATION OF MIXING ZONES pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC, Brussels, 22 December 2010 C(2010) 9369
Ajánlott irodalom
Somlyódy László (2018): Felszíni vizek minősége. 6.2.1 fejezet: Transzport egyenlet, In: TypoTex kiadó, Budapest